桃園市福豐國民中學班級冷氣使用及管理維護實施要點

105年4月1日訂定

一、桃園市福豐國民中學(以下簡稱本校)為規範班級冷氣使用，培養學生節約    能源愛惜公物習慣及符合使用者付費之精神，特訂定本要點。

二、規範對象：全校使用冷氣之班級。

三、開放時間：每年六月至十月為原則，室內溫度超過30oC時，供電時間為第三節至第七節。

四、管理原則：

（一）同學應本節能減碳妥善使用，以提高學習效能。

（二）室內溫度在30oC以上時機器才能啟動，週一至週五冷氣機之啟動，以樓層先後供電開啟，以免同時啟動超出契約容量增加罰款金額。

（三）學期開學時由各班專人攜帶款項至總務處辦理並領取遙控器及卡片，列入班級公物使用至畢業時繳回，由導師指定專人負責遙控器之使用並督導學生善盡保管之責任；若有損壞，應予賠償(每支價格新台幣700元) (備註：各專科教室遙控器由由教務處統一保管專科教室老師保管)。

（四）寒、暑假上輔導課、社團如要使用冷氣，其電費應由參加同學平均分攤。

（五）嚴禁打開電錶及刷卡機蓋或扳動內部開關，一經發現，該班暫停使用冷氣3天，當事人並需依校規以破壞公物論處及依實際金額支付修繕費。

五、使用方法：

(一)冷氣機之啟動、關機程序：請各班事務股長負責，以便管理。

1.儲值卡IC晶片朝正面由讀卡機插入。

2.讀卡機顯示儲值卡現有金額。 KlwB oC/{K

3.拿取冷氣機遙控器啟動冷氣機。（注意遙控器設定：功能→冷氣；溫控  →26℃左右）

4.O+D b#FW冷氣機將先行送風，約3分鐘後自動啟動壓縮機輸送冷氣。

5.插卡中，讀卡機除顯示儲值卡現有金額外，若按讀卡機上之按鈕，則可顯示冷氣機該時段剩餘可運轉時間。

6.建議冷氣送風口往上吹，使冷空氣配合教室涼風扇循環，以達舒適之效果（人體舒適溫度26℃～28℃）。

7. >v

/%R~BuX冷氣關機之標準程序：先使用遙控器關閉冷氣機後，再取出儲值卡。請        勿直接取出儲值卡，此舉將造成機器容易損壞。且冷氣機關機後，儲值        卡務必取出，並由專人妥善保管。

（二）上外堂（室外）課時，應關閉冷氣機，以免增加電費負擔；體育課後進入教室先開電扇，換掉溼衣服再開冷氣，否則溫差相距過大，會造成身體負擔容易生病、感冒。

（三）冷氣清潔。

| 一 | 範圍 | 冷氣面板外殼 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 時間 | 面板外殼－每二週乙次（學期中） |  |  |
| 三 | 負責人員 | 每次清潔時由各班導師指定二至四位學生負責，同時請導師務必陪同 |  |  |
| 四 | 安全注意事項 | 電源線必須使用專用插座，切勿中間接線或使用延長線。 |  | 否則將造成接觸不良，絕緣不良，超過容許電流，發生火災、觸電等現象。 |
|  |  | 切勿將手指或棒狀物插入冷氣吸入口或吹出口。 |  | 吸入口或吹出口內有高速迴轉風扇，會造成受傷。 |
|  |  | 要將插頭上的灰塵除去，並確實插牢。 |  | 否則一旦附著灰塵，插頭又插不牢，會造成火災或觸電。 |
|  |  | 不得自行修理。 |  | 容易引起火災、觸電、產品落下造成受傷、漏水等現象。 |
|  |  | 運轉中請勿拔掉插頭。 |  | 否則容易產生火花，造成危險。 |
|  |  | 異常時（燒焦臭味等），先關掉電源，並拔掉插頭。 |  | 若持續運轉，會導致火災或故障。 |
|  |  | 切勿將殺蟲劑、清潔劑、可燃性噴霧器等物品朝冷氣機噴灑。 |  | 否則會造成火災，冷氣機變形等現象。 |
| 五 | 冷氣機停機後，務必隔３分鐘再啟動，以免損壞冷氣之正常使用。 |  |  |  |
| 六 | 清洗注意事項 | 清理前應等冷氣停止運轉，拔掉插頭並切斷電源開關後，才能進行清洗。 | 否則機器運轉中，風扇以高速旋轉，會造成受傷。 |  |
|  |  | 拔插頭時，不可拉著電源線用力拔。 | 應握著插頭拔掉，否則電源線中一部分芯線會斷線，引起火災。 |  |
|  |  | 禁止以潮濕的手接觸冷氣。 | 否則會造成觸電。 |  |
|  |  | 切勿用水清洗冷氣或將裝有水的容器擺在冷氣機上。 | 否則冷氣內部會浸水，導致絕緣不良、觸電、起火等現象。 |  |
|  |  | 將濾網取下時，切勿碰觸機體之金屬部份。 | 否則會導致割傷。 |  |

（四）遙控器無法操作時，應先更換電池，若確實無法操作，再通知總務處派員處理。

六、收費標準

（一）費用類別

1.「冷氣使用電費」:用以支付冷氣基本電費、流動電費及超約附加費，採代收代付方式辦理，電費以儲值卡方式刷卡計費。

2.「冷氣維護及汰換費」:支應學生班級教室冷氣之維護及汰換費用。

3.分攤提升電力契約容量所需經費。

（二）使用者付費為原則：流動電費(依臺灣電力公司訂定之尖峰與離峰用電計費標準)、基本電費、線路補助費、設備維護費，綜合以每度電收費○元計價，若有調整另行通知。

（三）每班冷氣使用費額度（卡片儲值），每學期初至總務處提出申購：

1.IC儲值卡：遺失賠償工本費每張新臺幣200元

2.儲值費用：1,000元/次（1,000元的倍數）

3.若儲值不足時，可持卡片及計算表至總務處申辦理現金辦理加值。

4.繳費、儲值時間：每週一、三上午9：00~12：00。請留意IC卡殘值，斟酌應儲值之時間，未能及時儲值導致使用權益受損，自行負責。

（四）由各班專人保管與使用儲值卡、遙控器，若有遺失或壞損，(因其未用完之金額數無法得知，故不能辦理退費，由各班自行負擔損失。除不予退回餘額外，需支付工本費每張新臺幣200元。

（五）留校自習班級、寒、暑假上輔導課班級、社團，如要使用冷氣，其電費應由參加同學平均分攤，由各班、社團至總務處購買卡片，依每班冷氣使用費額度加值，卡片請同學妥善保管，遺失或毁損照價賠償。

（六）畢業班學期結束辦理離校手續時需將遙控器、卡片繳回總務處，若尚有剩餘冷氣使用費額度(卡片尚有餘額)，則以班級為單位辦理退費。(班級升級換教室遙控器帶著走)

（七）留校自習班級、寒、暑假上輔導課班級、社團，如要辦理退費，待活動結束（持卡片）辦理退費。

七、本要點經行政會報討論通過，陳  校長核准後實施，修正時亦同。

桃園市福豐國民中學班級冷氣儲值及退費流程

| 項次 | 儲值 | 退費 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 每週一、三上午9：00~12：00 | 九年級學年結束 (畢業前) |
| 二 | 出納組繳交儲值費用領取收據 | 事務組(錫珍小姐)確認退費金額 |
| 三 | 事務組(錫珍小姐)辦理儲值 | 填寫冷氣退費單 |
| 四 |  | 繳回儲值卡 遙控器 |
| 五 |  | 辦理退費 |